ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ НА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ/ПРОЖЕКТОРЫ СГ   
(EV, ВСП, SA-TIGER…)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона установки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Группа и подгруппа газовоздушной сети | | | |  | | | | | | | |
| Температурный класс | |  | | | | Температура эксплуатации | | | | Токр от \_\_\_ до \_\_\_ ᵒС | |
| Защита IP |  | | | | Химостойкое исполнение | | | |  | | |
| Климатическое исполнение | | |  | | | | | | | | |
| Напряжение питание, В | | | \_\_\_ | | | | | | | | |
| Способ крепления | \_\_\_ градусов - С | | | | | | |  | | | |
| Тип кривой силы света |  | | | | | | | | | |  |
| Тип и мощность лампы | \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт | | | | | | \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт  \_\_\_ Вт | | | | |
| Аксессуары | Внешний блок сумеречного реле /ДВГ-СВЕТ  Сейсмостойкое исполнение /МШК-64  Внешний отражатель /ВО  Исполнение для высоких температур до +125ᵒС /ТЕРМО  Прямой ввод кабеля /ПВ  Исполнение для минимальной температуры эксплуатации -75ᵒС /АНТАРКТИКА | | | | | | | | Защитный отражатель /ЗО  Другая длина кабеля в метрах /КАБЕЛЬ (\_\_\_м)  Крюк для крепления /КРЮК  Источник бесперебойного питания /ИБП  Лампа в комплекте /ЛАМПА  Антиконденсатное покрытие /АП  Электрообогрев /ОБОГРЕВ | | |
| Примечание заказчика | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Количество | \_\_\_ шт. | | | | | | | | | | |
| Контактная информация | Организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел./факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |

© «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»