ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ ПО СИСТЕМАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | \_\_\_ | | | | | | |
| Объект | \_\_\_ | | | | | | |
| Контактные данные | ФИО: \_\_\_ Телефон: \_\_\_ | | | | | | |
| Должность: \_\_\_ E-mail: \_\_\_ | | | | | | |
| Бюджет, млн. руб. | \_\_\_ | | | | | | |
| Тип проекта |  | | | | | | |
| ФУНКЦИОНАЛ И ПАРАМЕТРЫ CCTV | | | | | | | |
| Структура | Видеонаблюдение осуществляется одним оператором.  Видеонаблюдение осуществляется с персонального компьютера (или компьютеров) подключённого к корпоративной сети Ethernet в пределах офиса или производственной территории фирмы.  Дополнительно видеонаблюдение осуществляется с персонального компьютера, установленного в любой географической точке по сети Internet. | | | | | | |
| Освещение объекта | Днем: |  | | | | | |
| Ночью: |  | | | | | |
| Охранное освещение: | | | | | |  |
| Камеры EX | Количество: \_\_\_ шт. | | | | | | |
| Температура эксплуатации: Токр. от \_\_\_ до \_\_\_ °С | | | | | | |
| Тип камеры: | | |  | | | |
| Камеры общепром. | Количество: \_\_\_ шт. | | | | | | |
| Температура эксплуатации: Токр. от \_\_\_ до \_\_\_ °С | | | | | | |
| Тип камеры: | | | |  | | |
| Параметры камер | Разрешение матрицы, Мр: \_\_\_  ИК-подсветка | | | | | | |
| Тип объектива: | | | | |  | |
| Питание: | | | | |  | |
| Подключение: | | | | |  | |
| Подбор центрального оборудования | Место расположения: | | | | | |  |
| Тип оборудования: | | | | | |  |
| Длительность записи (суток): \_\_\_ | | | | | | |
| Рабочие места видеонаблюдения | | | | | | | |
| Исполнение АРМ | Кол-во мониторов во взрывоопасной зоне: \_\_\_ шт. Кол-во мониторов в невзрывоопасной зоне: \_\_\_ шт. | | | | | | |
| Описание мониторов | Диагональ, дюймы: \_\_\_ | | | | | | |
| ИБП АРМ: | |  | | | | |
| Дополнительные параметры | Ориентировочная общая длина кабельных трасс \_\_\_.  Необходимость сохранения работоспособности при отключении электроэнергии в течении \_\_\_ часов.  Необходимость программного обеспечения.  Наличие интернета на объекте.  Необходимость облачного хранения.  Требуются шефмонтажные работы.  Требуются пусконаладочные работы. | | | | | | |
| Специфические особенности системы | Запись звука.  Распознавание лиц.  Распознавание автомобильных номеров.  Видеоаналитика. Другое: \_\_\_ | | | | | | |

**Приложения:**

- максимальная информация по объекту в электронном виде, актуальные планы, планировки, эскизы;

- описание помещений и мест размещения видеокамер, мест с предполагаемой прокладкой кабельных трасс; мест размещения основного

оборудования; постов размещения АРМ, серверных, электрощитов и прочего

© OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»