ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ ПО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ КНВ, КНЕ, КОВ (FEC, FET…)

|  |  |
| --- | --- |
| Вид взрывозащиты |  |
| Защита IP |  | Температура эксплуатации | Токр от \_\_\_ до \_\_\_ ᵒС |
| Климатическое исполнение |  |
| Материал ввода |  |  |
| Вид уплотнения |  | \*в оболочках с взрывозащитой вида «d» уплотнительное кольцо может применятся только для заполненных кабелей | Форма кабеля |  |
| Тип кабеля  |  |
| Способ прокладки кабеля |  |
| Диаметры кабеля | Внешняя оболочка, мм | Внутренняя оболочка(без брони, без сетки), мм | Толщина брони, сетки, мм |
| мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| Присоединительные размеры | Выбор типа присоединительной резьбы к корпусу изделия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Размер | М, ГОСТ24705-81 | R, ГОСТ6211-81 | N, NPT | G, ГОСТ6357-81 |
|  | 02 | M12x1,5 | ¼” | ¼” | ¼” |
|  | 01 | M16x1,5 | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
|  | 1 | M20x1,5 | ½” | ½” | ½” |
|  | 2 | M25x1,5 | ¾” | ¾” | ¾” |
|  | 3 | M32x1,5 | 1” | 1” | 1” |
|  | 4 | M40x1,5 | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” |
|  | 5 | M50x1,5 | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |
|  | 6 | M65x1,5 | 2” | 2” | 2” |
|  | 7 | M75x1,5 | 2 ½” | 2 ½” | 2 ½” |
|  | 8 | M90 x1,5 | 3” | 3” | 3” |
|  | 10 | M100x1,5 | 4” | 4” | 4” |

 | Выбор типа присоединительной резьбы к трубной системе электропроводки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Размер | М, ГОСТ24705-81 | R, ГОСТ6211-81 | N, NPT | G, ГОСТ6357-81 |
|  | 02 | M12x1,5 | ¼” | ¼” | ¼” |
|  | 01 | M16x1,5 | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
|  | 1 | M20x1,5 | ½” | ½” | ½” |
|  | 2 | M25x1,5 | ¾” | ¾” | ¾” |
|  | 3 | M32x1,5 | 1” | 1” | 1” |
|  | 4 | M40x1,5 | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” |
|  | 5 | M50x1,5 | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |
|  | 6 | M65x1,5 | 2” | 2” | 2” |
|  | 7 | M75x1,5 | 2 ½” | 2 ½” | 2 ½” |
|  | 8 | M90 x1,5 | 3” | 3” | 3” |
|  | 10 | M100x1,5 | 4” | 4” | 4” |
| Тип резьбы:  |

к металлорукаву, гофрированной трубе: |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ-ЦХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПРИ |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Гофра ПВХ | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |

 |
| Аксессуары | [ ]  Уплотнительное кольцо из фторопласта (только для цилиндр. резьбы) УКФ [ ]  Контргайка (только для цилиндрической [ ]  Защитный колпачок ВЗК[ ]  Кольцо заземления А31 (только для цилиндрической резьбы) |
| Количество вводов | \_\_\_ шт |
| Примечания заказчика | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактная информация | Организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел./факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

© OOO **«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»**